附件一

花蓮縣立新城國民小學節能減碳實施辦法

中華民國100年08月31日訂定

中華民國105年08月31日修訂

為配合政府政策也為地球環保盡一份心力，在秉持當用則用、也不浪費的原則下，讓我們一起努力養成正確使用資源的習慣，在生活中落實環保。

我們的措施如下

- 在學校經費允許下逐步更換節能燈管(已完成)。

- 平日上課時間，教室及辦公室的百葉窗請務必開啟並調整至適當角度，已增進自然採光。

- 教室內無人時，所有照明設施及電風扇請記得一律關閉；若是課輔課或閩南語課人數少時，可集中座位，在不影響視力前提下分區開燈，已達節能效率。

- 飲水機在過濾、煮沸過程中會耗費大量的電力與自來水，為減少不必要的損耗與浪費，於每星期五下班前將各飲水機設定節能裝置（48小時），校長室及辦公室仍維持正常供水。

- 建議各教室及辦公室電腦延長線插座於每日下班前關閉電源開關；假日時將延長線及電器用品電線插頭拔除，待星期一上班時再予開啟使用。

- 三樓禮堂使用完畢請記得關閉音響、麥克風投影機電源及電燈、門窗。

專科教室及廁所等公共區域無人使用時請協助關燈。

7.教室日光燈、電視及其他電器用品，應妥善使用，如發現任何問題，請即通知總務處。

8.使用飲水機或自來水，請隨手關好，以免浪費並於每日放學後設定節電。

9.專科教室電器設備除由總務處定期檢查外，平時維護由專任教師負責管理。

10. 晚間值班，應檢查校區各處電燈、水龍頭及其他電器開關，除特殊用途外應予關閉。

11. 有冷氣之教室(幼兒園、太陽班、特教班)，室溫30℃以上再開冷氣，溫度設定為28-26℃，開啟時間為10:00-14:00為原則。

12.各班教室之燈具開關由各班節電小天使負責，以避免開關器之損壞，並加強控制能源無謂浪費。

13.訓練學生養成關閉不必要電燈之習慣，教室內之照明使用以不影響學生視力為原則，如光線充足，嚴禁開燈。

14.各班教室及廁所之水電設備，如有損壞故障時，請導師至本校網站總務處維修網填報，由總務處事務組進行修繕。

15.各處所如發現水電設施遭受破壞、漏水或漏電時，應即通知總務處事務組修理。

16.離開廁所及公共走道請隨手關閉電燈。

17.本辦法呈　校長核可後實施，修訂時亦同。

以上措施請大家協助幫忙落實，感謝大家的配合！！